## Tipos x Linea
# | TIPO DE EQUIPO | MOBILIARIO CLINICO | DENTAL | INCARDIA | ESTERILIZACIÓN | ENDOSCOPÍA | OTRO | MMQ | REAS | TOTAL | % DE LA BASE | Vida Util
1 | CAMA MECANICA | 2433 | [7 empty] | 2433 | 19.37% | 10
2 | CLINICA DENTAL |  | 1816 | [6 empty] | 1816 | 14.46% | 8
3 | MONITORES DE PACIENTES | 10 |  | 1525 | 2 | 4 |  |  |  | 1541 | 12.27% | 8
4 | AUTOCLAVE |  | 2 |  | 557 |  |  |  | 2 | 561 | 4.467% | 15
5 | CAMA ELECTRICA | 527 | [7 empty] | 527 | 4.197% | 10
6 | VELADOR CLINICO | 349 |  | 7 | [5 empty] | 356 | 2.835% | 8
7 | CATRE CLINICO | 355 | [7 empty] | 355 | 2.827% | 8
8 | COMPRESOR |  | 353 | [6 empty] | 353 | 2.811% | 8
9 | MESA DE COMER CLINICA | 270 |  | 5 | [5 empty] | 275 | 2.19% | 8
10 | SIN TIPO | 10 | 75 | 3 | 46 | 43 | 29 |  | 2 | 208 | 1.656% | 8
11 | LAVADORA DESCONTAMINADORA |  |  |  | 208 |  |  |  |  | 208 | 1.656% | 10
12 | LAVADORA ULTRASONICA |  |  |  | 187 |  |  |  |  | 187 | 1.489% | 10
13 | SELLADORA |  |  |  | 184 |  |  |  |  | 184 | 1.465% | 12
14 | ULTRASONIDO |  | 168 | [6 empty] | 168 | 1.338% | 5
15 | DIGITALIZADOR |  | 157 |  |  | 1 |  |  |  | 158 | 1.258% | 5
16 | TURBINA |  | 128 | [6 empty] | 128 | 1.019% | 2
17 | RX PERIOPICAL |  | 127 | [6 empty] | 127 | 1.011% | 8
18 | RADIOVISIOGRAFO |  | 121 | [6 empty] | 121 | 0.9635% | 8
19 | EQUIPO DE ULTRASONIDO |  | 116 | [6 empty] | 116 | 0.9237% | 5
20 | COLCHÓN ANTIESCARAS | 113 | [7 empty] | 113 | 0.8998% | 8
21 | MESA | 112 | [7 empty] | 112 | 0.8919% | 7
22 | REVELADORA | 11 | 99 | [6 empty] | 110 | 0.8759% | 8
23 | RX |  | 109 | [6 empty] | 109 | 0.868% | 8
24 | CUNA | 97 | [7 empty] | 97 | 0.7724% | 8
25 | MONITOR MULTIPARAMETROS | 2 |  | 90 | 1 | 2 |  |  |  | 95 | 0.7565% | 8
26 | UNIDADES DENTALES |  | 92 | [6 empty] | 92 | 0.7326% | 8
27 | ENDOSCOPIO |  |  |  |  | 88 |  |  |  | 88 | 0.7007% | 6
28 | MICROMOTOR |  | 84 | [6 empty] | 84 | 0.6689% | 3
29 | BOMBA DE INFUSION |  |  |  | 80 |  |  | 3 |  | 83 | 0.6609% | 8
30 | EQUIPO DE OSMOSIS |  | 6 |  | 74 |  |  |  |  | 80 | 0.637% | 8
31 | PIEZA DE MANO |  | 75 | [6 empty] | 75 | 0.5972% | 3
32 | MACERADORA |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 72 | 0.5733% | 8
33 | CAMILLA DE EXAMEN | 67 | [7 empty] | 67 | 0.5335% | 8
34 | CONTRANGULO |  | 65 | [6 empty] | 65 | 0.5176% | 3
35 | PUNTA RECTA |  | 65 | [6 empty] | 65 | 0.5176% | 3
36 | SECADORA DE TUBOS |  |  |  | 59 |  |  |  |  | 59 | 0.4698% | 8
37 | LAMPARA DE FOTOCURADO |  | 57 |  | 1 |  |  |  |  | 58 | 0.4619% | 3
38 | RAYOS X |  | 49 | [6 empty] | 49 | 0.3902% | 8
39 | OXIMETRO DE PULSO | 2 |  | 45 |  |  | 1 |  |  | 48 | 0.3822% | 8
40 | SILLON MULTIPROPOSITO | 47 | [7 empty] | 47 | 0.3743% | 8
41 | LAVACHATA |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 45 | 0.3583% | 8
42 | DESFRIFILADORES |  |  | 39 | [5 empty] | 39 | 0.3106% | 8
43 | LAVADORAS TERMODESINFECTADORA |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 39 | 0.3106% | 10
44 | MESA QUIRURGICA | 26 | [5 empty] | 13 |  | 39 | 0.3106% | 8
45 | PLANTA AGUA |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 36 | 0.2867% | 8
46 | ORTOPANTOMOGRAFO |  | 33 | [6 empty] | 33 | 0.2628% | 8
47 | MESA CLINICA | 32 | [7 empty] | 32 | 0.2548% | 7
48 | VIDEOCOLONOSCOPIO |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 31 | 0.2469% | 6
49 | VIDEOGASTROCOPIO |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 28 | 0.223% | 6
50 | VIDEOBRONCOSCOPIO |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 26 | 0.207% | 6
51 | CUNA PEDIATRICA | 24 |  | 1 | [5 empty] | 25 | 0.1991% | 8
52 | UNIDADES AUXILIARES |  | 25 | [6 empty] | 25 | 0.1991% | 8
53 | STANDARD CONFIGURATION | 4 |  | 19 | [5 empty] | 23 | 0.1832% | 8
54 | FIBRONASOLARINGOSCOPIO |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 23 | 0.1832% | 6
55 | FIBROBRONCOSCOPIO |  |  |  |  | 22 |  |  |  | 22 | 0.1752% | 6
56 | CON SENSOR DE TEMP | 8 |  | 13 | [5 empty] | 21 | 0.1672% | 8
57 | DEA | 2 |  | 19 | [5 empty] | 21 | 0.1672% | 8
58 | DESTILADOR DE AGUA |  |  | 1 | 19 |  |  |  |  | 20 | 0.1593% | 8
59 | ABLANDADOR DE AGUA |  | 12 |  | 7 |  |  |  |  | 19 | 0.1513% | 8
60 | VIDEOPROCESADOR |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 18 | 0.1433% | 8
61 | VIDEOGASTROSCOPIO |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 17 | 0.1354% | 6
62 | DESFIBRILADOR | 5 |  | 9 | [5 empty] | 14 | 0.1115% | 8
63 | CARRO DE PARO | 6 |  | 8 | [5 empty] | 14 | 0.1115% | 7
64 | BOMBA DE VACIO |  | 13 | [6 empty] | 13 | 0.1035% | 8
65 | VIDEOPANENDOSCOPIO |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 13 | 0.1035% | 6
66 | TABURETE |  | 13 | [6 empty] | 13 | 0.1035% | 7
67 | MONITOR CARDIOFETAL | 1 |  | 11 | [5 empty] | 12 | 0.09556% | 8
68 | MOTOR DE IMPLANTES |  | 11 | [6 empty] | 11 | 0.08759% | 3
69 | MONITOR DE ENDOSCOPIA |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 11 | 0.08759% | 8
70 | MANUAL HIDRAULICA | 10 | [7 empty] | 10 | 0.07963% | 8
71 | MANUAL-HIDRAULICA | 8 |  | 2 | [5 empty] | 10 | 0.07963% | 8
72 | CARRO TRIMODULAR |  | 10 | [6 empty] | 10 | 0.07963% | 7
73 | MOTOR PARA IMPLANTE ICHIROPRO |  | 10 | [6 empty] | 10 | 0.07963% | 3
74 | VIDEOPROCESADOR PARA TORRES DE ENDOSCOPIA |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 | 0.07963% | 8
75 | CAMIONETA | [5 empty] | 9 |  |  | 9 | 0.07167% | 6
76 | SCANX DUO |  | 9 | [6 empty] | 9 | 0.07167% | 8
77 | ELECTROCARDIOGRAFO |  |  | 9 | [5 empty] | 9 | 0.07167% | 8
78 | LUBRICADORA |  | 9 | [6 empty] | 9 | 0.07167% | 8
79 | MAMOGRAFO |  |  |  | 8 |  | 1 |  |  | 9 | 0.07167% | 8
80 | COMPUTADOR | [5 empty] | 8 |  |  | 8 | 0.0637% | 6
81 | FIBROBRONCOSPIO PEDIATRICO |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 0.0637% | 3
82 | LAMPARA |  | 8 | [6 empty] | 8 | 0.0637% | 8
83 | LUPA |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 8 | 0.0637% | 3
84 | MONITOR CARDIOMSTAL |  |  | 6 |  | 2 |  |  |  | 8 | 0.0637% | 8
85 | NASOLARINGOSCOPIO |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 | 0.0637% | 3
86 | SILLA CLINICA | 1 | 5 | 1 | [5 empty] | 7 | 0.05574% | 8
87 | CONSOLA CIRUGIA |  | 7 | [6 empty] | 7 | 0.05574% | 8
88 | EQUIPAMIENTO ENDOSCOPÍA |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 0.05574% | 8
89 | UNIDAD DE INSUFLACIÓN CO2 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 0.05574% | 3
90 | LAVADORA ENDOSCOPIO |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 | 0.05574% | 8
91 | CON INFRAROJO |  |  | 7 | [5 empty] | 7 | 0.05574% | 3
92 | TERMOMETRO | [5 empty] | 7 |  |  | 7 | 0.05574% | 7
93 | VIDEOCISTOCOPIO |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 | 0.05574% | 3
94 | AMALGAMADORES |  | 6 | [6 empty] | 6 | 0.04778% | 8
95 | MESA DE COMER | 4 |  | 2 | [5 empty] | 6 | 0.04778% | 7
96 | PEROXIDO |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 0.04778% | 0
97 | LAVADORA TERMODESINFECTORA |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 | 0.04778% | 8
98 | TORRE DE ENDOSCOPIA |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 6 | 0.04778% | 8
99 | BLANQUEAMIENTO |  | 5 | [6 empty] | 5 | 0.03982% | 8
100 | CAMARA INTRAORAL |  | 5 | [6 empty] | 5 | 0.03982% | 7
101 | CAMILLA DE TRANSPORTE | 5 | [7 empty] | 5 | 0.03982% | 8
102 | ULTRASONIDO (N/U) |  | 5 | [6 empty] | 5 | 0.03982% | 8
103 | ELECTRICA | 3 |  | 2 | [5 empty] | 5 | 0.03982% | 8
104 | COLONOSCOPIO |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 0.03982% | 8
105 | VIDEO PROCESADOR |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 0.03982% | 8
106 | CAMILLA EXAMEN | 3 |  | 1 | [5 empty] | 4 | 0.03185% | 8
107 | CARRO DE PROCEDIMIENTO | 4 | [7 empty] | 4 | 0.03185% | 8
108 | TERMOSELLADORA |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4 | 0.03185% | 7
109 | 0 | 2 |  | 2 | [5 empty] | 4 | 0.03185% | 8
110 | FUENTE DE LUZ |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0.03185% | 8
111 | SECADORA DE INSTRUMENTAL |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 0.03185% | 8
112 | SCANOGRAPH |  | 4 | [6 empty] | 4 | 0.03185% | 8
113 | VIDEONASOSCOPIO |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0.03185% | 8
114 | VIDEODUODENOSCOPIO |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0.03185% | 8
115 | VIDEONASOLARINGOSCOPIO |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 0.03185% | 3
116 | CARRO DE TRANSPORTE | 2 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | 0.02389% | 8
117 | BOMBA DE ASPIRACION |  | 3 | [6 empty] | 3 | 0.02389% | 8
118 | CAMA CLINICA | 3 | [7 empty] | 3 | 0.02389% | 8
119 | EQUIPO COBALTO | [5 empty] | 3 |  |  | 3 | 0.02389% | 7
120 | MONITOR CARDIOVASCULAR |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | 0.02389% | 8
121 | DATALOGGER TEMPERATURA | 1 |  | 2 | [5 empty] | 3 | 0.02389% | 8
122 | PROCESADOR |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0.02389% | 8
123 | UNIDAD DE IRRIGACIÓN |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 | 0.02389% | 8
124 | BOMBA DE IRRIGACIÓN |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0.01593% | 8
125 | CAMILLA MULTIPROPOSITO | 2 | [7 empty] | 2 | 0.01593% | 8
126 | PIEZAS DE MANO (DENTAL) |  | 2 | [6 empty] | 2 | 0.01593% | 8
127 | CPU |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0.01593% | 8
128 | SCANX EDGE |  | 2 | [6 empty] | 2 | 0.01593% | 8
129 | ENDOSCOPIO RÍGIDO |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0.01593% | 8
130 | EQUIPO DE CIRUGÍA |  | 2 | [6 empty] | 2 | 0.01593% | 8
131 | PURIFICADOR |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0.01593% | 8
132 | GASTROSCOPIO |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0.01593% | 8
133 | GENERADORES DE VAPOR |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | 0.01593% | 8
134 | MONITOR LANDING |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0.01593% | 8
135 | MOTOR ANTIESCARA | 2 | [7 empty] | 2 | 0.01593% | 8
136 | NASOFIBROSCOPIO |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0.01593% | 8
137 | OPTICA OTORRINO |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0.01593% | 3
138 | OPTIMA |  | 2 | [6 empty] | 2 | 0.01593% | 8
139 | EQUIPOS | [5 empty] | 2 |  |  | 2 | 0.01593% | 8
140 | TORRE DE OTORRINO |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0.01593% | 8
141 | VIDEONASOLARINGO |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0.01593% | 3
142 | VIDEO NASO-FARINGO-LARINGOSCOPIO |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | 0.01593% | 6
143 | AEROTURBINA |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0.007963% | 3
144 | ASEPTICO |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0.007963% | 8
145 | CONTROL BIOLOGICO DE AUTOCLAVE |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.007963% | 15
146 | EQUIPAMIENTO ESTERILIZACION |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 0.007963% | 8
147 | BOMBA DE CO2 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0.007963% | 8
148 | CAMARA INTRA ORAL | 1 | [7 empty] | 1 | 0.007963% | 10
149 | CAPTURADOR DIGITAL |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0.007963% | 8
150 | CAVITRON |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0.007963% | 8
151 | CISTOSCOPIO |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0.007963% | 6
152 | CONTRLADORA DE CAMARA | 1 | [7 empty] | 1 | 0.007963% | 10
153 | CSL |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0.007963% | 8
154 | IMPRESORA MEDICA | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 0.007963% | 8
155 | SILLA DE PACIENTE |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0.007963% | 8
156 | PAS |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0.007963% | 8
157 | PUNTA CURVA |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0.007963% | 8
158 | SENSOR |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0.007963% | 8
159 | SILLON GINECOLOGICO |  | 1 | [6 empty] | 1 | 0.007963% | 8
160 | TORRE DE VIDEO |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0.007963% | 8
161 | VIDEOENDOSCOPIO |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 0.007963% | 6
| TOTAL GENERAL | 4565 | 3973 | 1835 | 1670 | 434 | 61 | 16 | 4 | 12558 | 100%

## Hoja1
3
8
8
3
8
8
3
3
8
3
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
7
8
3
8
8
8
7
3
8
6
8
8
8
6
3
8
3
8
8
8
8
8
8
3
3
7
N/A
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
6
8
8
8
8
8
8
3
8
8
8
3
3
8
8
8
8
3
6
8
8
8
8
8
8
3
8
8
8
3
8
3
3
8

## Detalle Tipo-Linea
LÍNEA DE NEGOCIO | TIPO DE EQUIPO | EQUIPOS | % DE SU LÍNEA | % DE LA BASE
MOBILIARIO CLINICO | CAMA MECANICA | 2433 | 53.3% | 19.37%
MOBILIARIO CLINICO | CAMA ELECTRICA | 527 | 11.54% | 4.197%
MOBILIARIO CLINICO | CATRE CLINICO | 355 | 7.777% | 2.827%
MOBILIARIO CLINICO | VELADOR CLINICO | 349 | 7.645% | 2.779%
MOBILIARIO CLINICO | MESA DE COMER CLINICA | 270 | 5.915% | 2.15%
MOBILIARIO CLINICO | COLCHÓN ANTIESCARAS | 113 | 2.475% | 0.8998%
MOBILIARIO CLINICO | MESA | 112 | 2.453% | 0.8919%
MOBILIARIO CLINICO | CUNA | 97 | 2.125% | 0.7724%
MOBILIARIO CLINICO | CAMILLA DE EXAMEN | 67 | 1.468% | 0.5335%
MOBILIARIO CLINICO | SILLON MULTIPROPOSITO | 47 | 1.03% | 0.3743%
MOBILIARIO CLINICO | MESA CLINICA | 32 | 0.701% | 0.2548%
MOBILIARIO CLINICO | MESA QUIRURGICA | 26 | 0.5696% | 0.207%
MOBILIARIO CLINICO | CUNA PEDIATRICA | 24 | 0.5257% | 0.1911%
MOBILIARIO CLINICO | REVELADORA | 11 | 0.241% | 0.08759%
MOBILIARIO CLINICO | MANUAL HIDRAULICA | 10 | 0.2191% | 0.07963%
MOBILIARIO CLINICO | MONITORES DE PACIENTES | 10 | 0.2191% | 0.07963%
MOBILIARIO CLINICO | SIN TIPO | 10 | 0.2191% | 0.07963%
MOBILIARIO CLINICO | MANUAL-HIDRAULICA | 8 | 0.1752% | 0.0637%
MOBILIARIO CLINICO | CON SENSOR DE TEMP | 8 | 0.1752% | 0.0637%
MOBILIARIO CLINICO | CARRO DE PARO | 6 | 0.1314% | 0.04778%
MOBILIARIO CLINICO | CAMILLA DE TRANSPORTE | 5 | 0.1095% | 0.03982%
MOBILIARIO CLINICO | DESFIBRILADOR | 5 | 0.1095% | 0.03982%
MOBILIARIO CLINICO | STANDARD CONFIGURATION | 4 | 0.08762% | 0.03185%
MOBILIARIO CLINICO | CARRO DE PROCEDIMIENTO | 4 | 0.08762% | 0.03185%
MOBILIARIO CLINICO | MESA DE COMER | 4 | 0.08762% | 0.03185%
MOBILIARIO CLINICO | CAMA CLINICA | 3 | 0.06572% | 0.02389%
MOBILIARIO CLINICO | CAMILLA EXAMEN | 3 | 0.06572% | 0.02389%
MOBILIARIO CLINICO | ELECTRICA | 3 | 0.06572% | 0.02389%
MOBILIARIO CLINICO | CAMILLA MULTIPROPOSITO | 2 | 0.04381% | 0.01593%
MOBILIARIO CLINICO | MONITOR MULTIPARAMETROS | 2 | 0.04381% | 0.01593%
MOBILIARIO CLINICO | OXIMETRO DE PULSO | 2 | 0.04381% | 0.01593%
MOBILIARIO CLINICO | DEA | 2 | 0.04381% | 0.01593%
MOBILIARIO CLINICO | CARRO DE TRANSPORTE | 2 | 0.04381% | 0.01593%
MOBILIARIO CLINICO | 0 | 2 | 0.04381% | 0.01593%
MOBILIARIO CLINICO | MOTOR ANTIESCARA | 2 | 0.04381% | 0.01593%
MOBILIARIO CLINICO | CAMARA INTRA ORAL | 1 | 0.02191% | 0.007963%
MOBILIARIO CLINICO | CONTRLADORA DE CAMARA | 1 | 0.02191% | 0.007963%
MOBILIARIO CLINICO | MONITOR CARDIOFETAL | 1 | 0.02191% | 0.007963%
MOBILIARIO CLINICO | SILLA CLINICA | 1 | 0.02191% | 0.007963%
MOBILIARIO CLINICO | DATALOGGER TEMPERATURA | 1 | 0.02191% | 0.007963%
DENTAL | CLINICA DENTAL | 1816 | 45.71% | 14.46%
DENTAL | COMPRESOR | 353 | 8.885% | 2.811%
DENTAL | ULTRASONIDO | 168 | 4.229% | 1.338%
DENTAL | DIGITALIZADOR | 157 | 3.952% | 1.25%
DENTAL | TURBINA | 128 | 3.222% | 1.019%
DENTAL | RX PERIOPICAL | 127 | 3.197% | 1.011%
DENTAL | RADIOVISIOGRAFO | 121 | 3.046% | 0.9635%
DENTAL | EQUIPO DE ULTRASONIDO | 116 | 2.92% | 0.9237%
DENTAL | RX | 109 | 2.744% | 0.868%
DENTAL | REVELADORA | 99 | 2.492% | 0.7883%
DENTAL | UNIDADES DENTALES | 92 | 2.316% | 0.7326%
DENTAL | MICROMOTOR | 84 | 2.114% | 0.6689%
DENTAL | SIN TIPO | 75 | 1.888% | 0.5972%
DENTAL | PIEZA DE MANO | 75 | 1.888% | 0.5972%
DENTAL | CONTRANGULO | 65 | 1.636% | 0.5176%
DENTAL | PUNTA RECTA | 65 | 1.636% | 0.5176%
DENTAL | LAMPARA DE FOTOCURADO | 57 | 1.435% | 0.4539%
DENTAL | RAYOS X | 49 | 1.233% | 0.3902%
DENTAL | ORTOPANTOMOGRAFO | 33 | 0.8306% | 0.2628%
DENTAL | UNIDADES AUXILIARES | 25 | 0.6292% | 0.1991%
DENTAL | BOMBA DE VACIO | 13 | 0.3272% | 0.1035%
DENTAL | TABURETE | 13 | 0.3272% | 0.1035%
DENTAL | ABLANDADOR DE AGUA | 12 | 0.302% | 0.09556%
DENTAL | MOTOR DE IMPLANTES | 11 | 0.2769% | 0.08759%
DENTAL | CARRO TRIMODULAR | 10 | 0.2517% | 0.07963%
DENTAL | MOTOR PARA IMPLANTE ICHIROPRO | 10 | 0.2517% | 0.07963%
DENTAL | SCANX DUO | 9 | 0.2265% | 0.07167%
DENTAL | LUBRICADORA | 9 | 0.2265% | 0.07167%
DENTAL | LAMPARA | 8 | 0.2014% | 0.0637%
DENTAL | CONSOLA CIRUGIA | 7 | 0.1762% | 0.05574%
DENTAL | AMALGAMADORES | 6 | 0.151% | 0.04778%
DENTAL | EQUIPO DE OSMOSIS | 6 | 0.151% | 0.04778%
DENTAL | BLANQUEAMIENTO | 5 | 0.1258% | 0.03982%
DENTAL | CAMARA INTRAORAL | 5 | 0.1258% | 0.03982%
DENTAL | ULTRASONIDO (N/U) | 5 | 0.1258% | 0.03982%
DENTAL | SILLA CLINICA | 5 | 0.1258% | 0.03982%
DENTAL | SCANOGRAPH | 4 | 0.1007% | 0.03185%
DENTAL | BOMBA DE ASPIRACION | 3 | 0.07551% | 0.02389%
DENTAL | AUTOCLAVE | 2 | 0.05034% | 0.01593%
DENTAL | TERMOSELLADORA | 2 | 0.05034% | 0.01593%
DENTAL | PIEZAS DE MANO (DENTAL) | 2 | 0.05034% | 0.01593%
DENTAL | SCANX EDGE | 2 | 0.05034% | 0.01593%
DENTAL | EQUIPO DE CIRUGÍA | 2 | 0.05034% | 0.01593%
DENTAL | OPTIMA | 2 | 0.05034% | 0.01593%
DENTAL | AEROTURBINA | 1 | 0.02517% | 0.007963%
DENTAL | ASEPTICO | 1 | 0.02517% | 0.007963%
DENTAL | CAVITRON | 1 | 0.02517% | 0.007963%
DENTAL | PUNTA CURVA | 1 | 0.02517% | 0.007963%
DENTAL | SENSOR | 1 | 0.02517% | 0.007963%
DENTAL | SILLON GINECOLOGICO | 1 | 0.02517% | 0.007963%
INCARDIA | MONITORES DE PACIENTES | 1525 | 83.11% | 12.14%
INCARDIA | MONITOR MULTIPARAMETROS | 90 | 4.905% | 0.7167%
INCARDIA | OXIMETRO DE PULSO | 45 | 2.452% | 0.3583%
INCARDIA | DESFRIFILADORES | 39 | 2.125% | 0.3106%
INCARDIA | DEA | 19 | 1.035% | 0.1513%
INCARDIA | STANDARD CONFIGURATION | 19 | 1.035% | 0.1513%
INCARDIA | CON SENSOR DE TEMP | 13 | 0.7084% | 0.1035%
INCARDIA | MONITOR CARDIOFETAL | 11 | 0.5995% | 0.08759%
INCARDIA | DESFIBRILADOR | 9 | 0.4905% | 0.07167%
INCARDIA | ELECTROCARDIOGRAFO | 9 | 0.4905% | 0.07167%
INCARDIA | CARRO DE PARO | 8 | 0.436% | 0.0637%
INCARDIA | VELADOR CLINICO | 7 | 0.3815% | 0.05574%
INCARDIA | CON INFRAROJO | 7 | 0.3815% | 0.05574%
INCARDIA | MONITOR CARDIOMSTAL | 6 | 0.327% | 0.04778%
INCARDIA | MESA DE COMER CLINICA | 5 | 0.2725% | 0.03982%
INCARDIA | SIN TIPO | 3 | 0.1635% | 0.02389%
INCARDIA | MONITOR CARDIOVASCULAR | 3 | 0.1635% | 0.02389%
INCARDIA | MESA DE COMER | 2 | 0.109% | 0.01593%
INCARDIA | MONITOR LANDING | 2 | 0.109% | 0.01593%
INCARDIA | MANUAL-HIDRAULICA | 2 | 0.109% | 0.01593%
INCARDIA | DATALOGGER TEMPERATURA | 2 | 0.109% | 0.01593%
INCARDIA | 0 | 2 | 0.109% | 0.01593%
INCARDIA | ELECTRICA | 2 | 0.109% | 0.01593%
INCARDIA | DESTILADOR DE AGUA | 1 | 0.0545% | 0.007963%
INCARDIA | SILLA DE PACIENTE | 1 | 0.0545% | 0.007963%
INCARDIA | CUNA PEDIATRICA | 1 | 0.0545% | 0.007963%
INCARDIA | CAMILLA EXAMEN | 1 | 0.0545% | 0.007963%
INCARDIA | SILLA CLINICA | 1 | 0.0545% | 0.007963%
ESTERILIZACIÓN | AUTOCLAVE | 557 | 33.35% | 4.435%
ESTERILIZACIÓN | LAVADORA DESCONTAMINADORA | 208 | 12.46% | 1.656%
ESTERILIZACIÓN | LAVADORA ULTRASONICA | 187 | 11.2% | 1.489%
ESTERILIZACIÓN | SELLADORA | 184 | 11.02% | 1.465%
ESTERILIZACIÓN | BOMBA DE INFUSION | 80 | 4.79% | 0.637%
ESTERILIZACIÓN | EQUIPO DE OSMOSIS | 74 | 4.431% | 0.5893%
ESTERILIZACIÓN | MACERADORA | 72 | 4.311% | 0.5733%
ESTERILIZACIÓN | SECADORA DE TUBOS | 59 | 3.533% | 0.4698%
ESTERILIZACIÓN | SIN TIPO | 46 | 2.754% | 0.3663%
ESTERILIZACIÓN | LAVACHATA | 45 | 2.695% | 0.3583%
ESTERILIZACIÓN | LAVADORAS TERMODESINFECTADORA | 39 | 2.335% | 0.3106%
ESTERILIZACIÓN | PLANTA AGUA | 36 | 2.156% | 0.2867%
ESTERILIZACIÓN | DESTILADOR DE AGUA | 19 | 1.138% | 0.1513%
ESTERILIZACIÓN | LUPA | 8 | 0.479% | 0.0637%
ESTERILIZACIÓN | MAMOGRAFO | 8 | 0.479% | 0.0637%
ESTERILIZACIÓN | ABLANDADOR DE AGUA | 7 | 0.4192% | 0.05574%
ESTERILIZACIÓN | LAVADORA ENDOSCOPIO | 7 | 0.4192% | 0.05574%
ESTERILIZACIÓN | PEROXIDO | 6 | 0.3593% | 0.04778%
ESTERILIZACIÓN | LAVADORA TERMODESINFECTORA | 6 | 0.3593% | 0.04778%
ESTERILIZACIÓN | MONITOR DE ENDOSCOPIA | 5 | 0.2994% | 0.03982%
ESTERILIZACIÓN | SECADORA DE INSTRUMENTAL | 4 | 0.2395% | 0.03185%
ESTERILIZACIÓN | MONITORES DE PACIENTES | 2 | 0.1198% | 0.01593%
ESTERILIZACIÓN | PURIFICADOR | 2 | 0.1198% | 0.01593%
ESTERILIZACIÓN | GENERADORES DE VAPOR | 2 | 0.1198% | 0.01593%
ESTERILIZACIÓN | TERMOSELLADORA | 2 | 0.1198% | 0.01593%
ESTERILIZACIÓN | CARRO DE TRANSPORTE | 1 | 0.05988% | 0.007963%
ESTERILIZACIÓN | CONTROL BIOLOGICO DE AUTOCLAVE | 1 | 0.05988% | 0.007963%
ESTERILIZACIÓN | EQUIPAMIENTO ESTERILIZACION | 1 | 0.05988% | 0.007963%
ESTERILIZACIÓN | MONITOR MULTIPARAMETROS | 1 | 0.05988% | 0.007963%
ESTERILIZACIÓN | LAMPARA DE FOTOCURADO | 1 | 0.05988% | 0.007963%
ENDOSCOPÍA | ENDOSCOPIO | 88 | 20.28% | 0.7007%
ENDOSCOPÍA | SIN TIPO | 43 | 9.908% | 0.3424%
ENDOSCOPÍA | VIDEOCOLONOSCOPIO | 31 | 7.143% | 0.2469%
ENDOSCOPÍA | VIDEOGASTROCOPIO | 28 | 6.452% | 0.223%
ENDOSCOPÍA | VIDEOBRONCOSCOPIO | 26 | 5.991% | 0.207%
ENDOSCOPÍA | FIBRONASOLARINGOSCOPIO | 23 | 5.3% | 0.1832%
ENDOSCOPÍA | FIBROBRONCOSCOPIO | 22 | 5.069% | 0.1752%
ENDOSCOPÍA | VIDEOPROCESADOR | 18 | 4.147% | 0.1433%
ENDOSCOPÍA | VIDEOGASTROSCOPIO | 17 | 3.917% | 0.1354%
ENDOSCOPÍA | VIDEOPANENDOSCOPIO | 13 | 2.995% | 0.1035%
ENDOSCOPÍA | VIDEOPROCESADOR PARA TORRES DE ENDOSCOPIA | 10 | 2.304% | 0.07963%
ENDOSCOPÍA | FIBROBRONCOSPIO PEDIATRICO | 8 | 1.843% | 0.0637%
ENDOSCOPÍA | NASOLARINGOSCOPIO | 8 | 1.843% | 0.0637%
ENDOSCOPÍA | EQUIPAMIENTO ENDOSCOPÍA | 7 | 1.613% | 0.05574%
ENDOSCOPÍA | UNIDAD DE INSUFLACIÓN CO2 | 7 | 1.613% | 0.05574%
ENDOSCOPÍA | VIDEOCISTOCOPIO | 7 | 1.613% | 0.05574%
ENDOSCOPÍA | MONITOR DE ENDOSCOPIA | 6 | 1.382% | 0.04778%
ENDOSCOPÍA | TORRE DE ENDOSCOPIA | 6 | 1.382% | 0.04778%
ENDOSCOPÍA | COLONOSCOPIO | 5 | 1.152% | 0.03982%
ENDOSCOPÍA | VIDEO PROCESADOR | 5 | 1.152% | 0.03982%
ENDOSCOPÍA | FUENTE DE LUZ | 4 | 0.9217% | 0.03185%
ENDOSCOPÍA | MONITORES DE PACIENTES | 4 | 0.9217% | 0.03185%
ENDOSCOPÍA | VIDEONASOSCOPIO | 4 | 0.9217% | 0.03185%
ENDOSCOPÍA | VIDEODUODENOSCOPIO | 4 | 0.9217% | 0.03185%
ENDOSCOPÍA | VIDEONASOLARINGOSCOPIO | 4 | 0.9217% | 0.03185%
ENDOSCOPÍA | PROCESADOR | 3 | 0.6912% | 0.02389%
ENDOSCOPÍA | UNIDAD DE IRRIGACIÓN | 3 | 0.6912% | 0.02389%
ENDOSCOPÍA | BOMBA DE IRRIGACIÓN | 2 | 0.4608% | 0.01593%
ENDOSCOPÍA | CPU | 2 | 0.4608% | 0.01593%
ENDOSCOPÍA | ENDOSCOPIO RÍGIDO | 2 | 0.4608% | 0.01593%
ENDOSCOPÍA | GASTROSCOPIO | 2 | 0.4608% | 0.01593%
ENDOSCOPÍA | MONITOR CARDIOMSTAL | 2 | 0.4608% | 0.01593%
ENDOSCOPÍA | MONITOR MULTIPARAMETROS | 2 | 0.4608% | 0.01593%
ENDOSCOPÍA | NASOFIBROSCOPIO | 2 | 0.4608% | 0.01593%
ENDOSCOPÍA | OPTICA OTORRINO | 2 | 0.4608% | 0.01593%
ENDOSCOPÍA | TORRE DE OTORRINO | 2 | 0.4608% | 0.01593%
ENDOSCOPÍA | VIDEONASOLARINGO | 2 | 0.4608% | 0.01593%
ENDOSCOPÍA | VIDEO NASO-FARINGO-LARINGOSCOPIO | 2 | 0.4608% | 0.01593%
ENDOSCOPÍA | BOMBA DE CO2 | 1 | 0.2304% | 0.007963%
ENDOSCOPÍA | CAPTURADOR DIGITAL | 1 | 0.2304% | 0.007963%
ENDOSCOPÍA | CISTOSCOPIO | 1 | 0.2304% | 0.007963%
ENDOSCOPÍA | CSL | 1 | 0.2304% | 0.007963%
ENDOSCOPÍA | DIGITALIZADOR | 1 | 0.2304% | 0.007963%
ENDOSCOPÍA | PAS | 1 | 0.2304% | 0.007963%
ENDOSCOPÍA | TORRE DE VIDEO | 1 | 0.2304% | 0.007963%
ENDOSCOPÍA | VIDEOENDOSCOPIO | 1 | 0.2304% | 0.007963%
OTRO | SIN TIPO | 29 | 47.54% | 0.2309%
OTRO | CAMIONETA | 9 | 14.75% | 0.07167%
OTRO | COMPUTADOR | 8 | 13.11% | 0.0637%
OTRO | TERMOMETRO | 7 | 11.48% | 0.05574%
OTRO | EQUIPO COBALTO | 3 | 4.918% | 0.02389%
OTRO | EQUIPOS | 2 | 3.279% | 0.01593%
OTRO | IMPRESORA MEDICA | 1 | 1.639% | 0.007963%
OTRO | MAMOGRAFO | 1 | 1.639% | 0.007963%
OTRO | OXIMETRO DE PULSO | 1 | 1.639% | 0.007963%
MMQ | MESA QUIRURGICA | 13 | 81.25% | 0.1035%
MMQ | BOMBA DE INFUSION | 3 | 18.75% | 0.02389%
REAS | AUTOCLAVE | 2 | 50% | 0.01593%
REAS | SIN TIPO | 2 | 50% | 0.01593%
TOTAL GENERAL |  | 12558 | 100% | 100%

## Resumen por Linea
LÍNEA DE NEGOCIO | EQUIPOS | % DE LA BASE | TIPOS DISTINTOS | TIPO PRINCIPAL | EQUIPOS DEL PRINCIPAL | % QUE CONCENTRA
MOBILIARIO CLINICO | 4565 | 36.35% | 40 | CAMA MECANICA | 2433 | 53.3%
DENTAL | 3973 | 31.64% | 50 | CLINICA DENTAL | 1816 | 45.71%
INCARDIA | 1835 | 14.61% | 28 | MONITORES DE PACIENTES | 1525 | 83.11%
ESTERILIZACIÓN | 1670 | 13.3% | 30 | AUTOCLAVE | 557 | 33.35%
ENDOSCOPÍA | 434 | 3.456% | 46 | ENDOSCOPIO | 88 | 20.28%
OTRO | 61 | 0.4857% | 9 | SIN TIPO | 29 | 47.54%
MMQ | 16 | 0.1274% | 2 | MESA QUIRURGICA | 13 | 81.25%
REAS | 4 | 0.03185% | 2 | AUTOCLAVE | 2 | 50%
TOTAL GENERAL | 12558 | 100% | 161

## Revisar
TIPO COMO ESTÁ ESCRITO | EQUIPOS | PODRÍA SER | MOTIVO
MANUAL HIDRAULICA | 10 | MANUAL-HIDRAULICA | mismo tipo, separado por un guion
VIDEOGASTROCOPIO | 28 | VIDEOGASTROSCOPIO | falta una S
DESFRIFILADORES | 39 | DESFIBRILADOR | letras transpuestas
MONITOR CARDIOMSTAL | 8 | MONITOR CARDIOFETAL | probable error de tipeo
FIBROBRONCOSPIO PEDIATRICO | 8 | FIBROBRONCOSCOPIO | falta una C
VIDEOCISTOCOPIO | 7 | CISTOSCOPIO | falta una S
CONTRLADORA DE CAMARA | 1 |  | falta una O: controladora
EQUIPO DE ULTRASONIDO | 116 | ULTRASONIDO | mismo equipo, dos nombres
ULTRASONIDO (N/U) | 5 | ULTRASONIDO | mismo equipo con sufijo
RAYOS X | 49 | RX | mismo equipo, dos nombres
VIDEO PROCESADOR | 5 | VIDEOPROCESADOR | con y sin espacio
LAVADORA TERMODESINFECTORA | 6 | LAVADORAS TERMODESINFECTADORA | singular/plural y terminacion
CAMILLA EXAMEN | 4 | CAMILLA DE EXAMEN | con y sin preposicion
CAMARA INTRA ORAL | 1 | CAMARA INTRAORAL | con y sin espacio
MESA DE COMER | 6 | MESA DE COMER CLINICA | probable mismo tipo
SIN TIPO | 208 |  | no es un tipo: campo vacio
0 | 4 |  | no es un tipo: valor numerico
STANDARD CONFIGURATION | 23 |  | no es un tipo de equipo
CON SENSOR DE TEMP | 21 |  | atributo, no tipo
CON INFRAROJO | 7 |  | atributo, no tipo
ELECTRICA | 5 |  | atributo, no tipo
OPTIMA | 2 |  | atributo o modelo, no tipo
EQUIPOS | 2 |  | generico, no identifica el tipo
CSL | 1 |  | sigla sin significado claro
PAS | 1 |  | sigla sin significado claro
ASEPTICO | 1 |  | atributo, no tipo
CAMIONETA | 9 |  | no es equipamiento clinico
COMPUTADOR | 8 |  | no es equipamiento clinico
CPU | 2 |  | no es equipamiento clinico